Отчет за 2014 год о выполнении

содержания и ремонта дома № 81корпус2 по Тутаевскому шоссе

| Наименование работ | Объем выполненных работ | примечание |
| --- | --- | --- |
| Ноябрь 2014 |  |  |
| Приемка дома в управление 21.11.14г | Осмотр дома всех конструктивных элементов и инженерных систем |  |
| Осмотры подвалов | 2 осмотра в неделю (8раз) |  |
| Ревизия ВРУ | 1шт |  |
| Ревизия поэтажных электрощитов | 20шт |  |
| Прочистка канализации по подвалу трех подъездов до колодцев | 45м |  |
| 1подъезд тамбур-ремонт освещения | восстановлено |  |
| Замена эл.ламп в т\узле | 1шт |  |
| Устранение течи на лежаке ХВС | Поставлен хомут 1шт |  |
| Откачка воды из т.узла | 4часа |  |
| Декабрь 2014г |  |  |
| Осмотры подвалов | 2 осмотра в неделю (8раз) |  |
| Ревизия ВРУ | 1шт |  |
| Ревизия поэтажных электрощитов | 20шт |  |
| Устранение течи на лежаке ХВС | Поставлен хомут 1шт |  |
| Замена эл.ламп 4под. 1эт,подвал | 2шт |  |
| Закрытие подвальных окон 4 окна кирпичной кладкой | 5шт (1,25м2) |  |
| Устранение течи на лежаке ХВС 2а места | Поставлен хомут 2шт |  |
| Замена эл.выключателя 1под.1эт | 1шт |  |
| Замена эб.прокладок при ревизии т\узла | 5шт |  |
| Очистка козырьков от снега | 4шт |  |